## Проект
Параметр | Значение
Шифр * | ВКС.АСПУ.2196.СС1
Наименование системы | Автоматизированная система поштучного учета
Исполнитель | ООО "ВЕКАС"
Заказчик | ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г. Пермь
Линия | Линия 4а
Изделие | Шкаф управления ШУ1
Место установки | +СС1
Суффикс спецификации | В4
Название документа | Спецификация
Суффикс схемы | Э3
Название схемы | Схема электрическая принципиальная
Первый лист ПЛК в схеме | 6
Лист питания 24В в схеме | 4
Лист линий 230В в схеме | 3
Литера
Масса
Масштаб

## Подписи
Роль | Фамилия | Дата
Разраб. | Кочанжи | 03.26
Пров. | Юринов | 03.26
Т.контр.
Нач.отд.
Н.контр.
Утв. | Космин | 03.26

## Спецификация
Обозначение | Наименование | Артикул | Кол-во | Производитель | Примечание
A1;A2 | Модуль расширения для ПЛК Easy,16 входов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, Inovance | GL20-1600END | 2 | INOVANCE
A3;A4 | Модуль расширения для ПЛК Easy, 16 выходов транзисторных NPN/PNP, клеммы Push-in, Inovance | GL20-0016ETP | 2 | INOVANCE
CPU | AM521-0808TN Контроллер AM300, 8DI (4 высокоскоростных), 8DO NPN (4 высокоскоростных), 2xEthernet порта, 1xEtherCAT, RS485, 1xUSB type-C, 8 осей синхронного управления, питание 24VDC, подключение до 16 модулей GL20 | AM5210808TN | 1 | INOVANCE
Cabinet | Шкаф компактный распределительный из нерж. стали 1000x800x300 с вырезами G28, кожухами и рейками | G28-CSS 100.80.30 | 1 | КИТ ЭНЕРГО
Cabinet | Перфорированный короб с крышкой, 40x80 (ШxВ) (упак 40м. ) | 5554080 | 3 | Klemsan
Cabinet | Перфорированный короб с крышкой, 25x30 (ШxВ) (упак 100м. ) | 5552530 | 2 | Klemsan
Cabinet | Монтажная DIN-рейка MR 35x15; Din-рейка (2 m.) с перфорацией (упак 10 шт.) | 500609 | 2 | Klemsan
Cabinet | Рейка для фиксации кабеля, 20х35; KR1 (упак 20 шт), 1 м | 510500 | 1 | Klemsan
Cabinet | Фиксатор кабеля К1 под кабель 8-12 мм, упак=25 шт | 510110 | 30 | Klemsan
Cabinet | СКЗ 35-5, Стопор безвинтовой, для фиксации клеммной сборки на несущей рейки NS 35/7,5 или NS 35/15; Рабочий температурный диапазон: -60 °C ... +105 °C. Цвет: серый, упак=50шт. | 15100000 | 50 | STEZ
Cabinet | Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 18 (5-10 мм) (INOX) | 88013 | 25 | Fortisflex
Cabinet | Ввод кабельный из нержавеющей стали, MGM 22 (10-14 мм) (INOX) | 88015 | 5 | Fortisflex
EA1 | Светильник светодиодный CLL, 5W, 48-265VAC, 400Lm, с выкл, крепление магнитами, 351х32мм, разъемы в комплекте | 04CLL400230M | 1 | Natclic
EC1 | Вентилятор с фильтром SFF сдвижной 21Вт, 100м3/ч, 230VAC, габариты 150x150x70мм, вырез 125x125мм, IP54, RAL7035 | 01SFF150100A2 | 1 | Natclic
EC1 | Фильтр-решетка SFF, габариты 150x150x32мм, вырез 125x125мм, степень фильтрации 94%, IP54, RAL7035 | 01SFF150125G | 1 | Natclic
ES1 | Устройство NAT | NAT-102 | 1 | MOXA
ES2 | Компактный 8-портовый неуправляемый коммутатор 10/100 BaseTX, в пластиковом корпусе, -10...+60C | EDS-208 | 1 | MOXA
GB1 | Батарея ИБП DURA ECO LA-BAT 24V 3.4AH | 2789900000 | 1 | Wiedmuller
H1 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм белая 230-240В АС | SB4BVM1 | 1 | Systeme Electric
H1;H2;S1 | Держатель маркировки 25х18мм вставка | SBZ331 | 3 | Systeme Electric
H2 | Сигнальная лампа в сборе модульная 22 мм красная 24В DC | SB4BVB4 | 1 | Systeme Electric
HL1 | Стойка для колонн TL-70, 60mm | TL-SZ-1 | 1 | APT
HL1 | Модуль базовый для колонн TL-70, d=70mm, IP65 | TL-70L | 1 | APT
HL1 | Модуль постоянного света TL-70, зеленый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 | TL-70LL/g23 | 1 | APT
HL1 | Модуль постоянного света TL-70, желтый, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 | TL-70LL/y23 | 1 | APT
HL1 | Модуль постоянного света TL-70, красный, LED, 24VAC/DC, d=70mm, IP65 | TL-70LL/r23 | 1 | APT
HL1 | Модуль акустический TL-70, прерывистый звук, 24VAC/DC, 100dB, d=70mm, IP65 | TL-70BI/23 | 1 | APT
1K5...1K7;1K11...1K15;2K5...2K7;2K11...2K15;K1...K7 | Интерфейсный модуль реле; 1 перекидной контакт 6А (~/= 24В AC/DC) пружинные зажимы | 38.61.0.024.0060 | 23 | FINDER
1K1...1K4;1K8...1K10;2K1...2K4;2K8...2K10 | Интерфейсный модуль твердотельного реле (= 24В Чувст. пост. тока) выходная цепь 1НО 6А, 1,5-24В DC - винтовые зажимы | 38.81.7.024.9024 | 14 | FINDER
KBF1 | Реле промежуточное 24В DC 7А 4 перекл. контакта серия 55 | 55.34.9.024.0040 | 1 | FINDER
KBF1 | Розетка 9404/94049SMA для промежуточного реле серии 55.32, 55.34, таймера 85.02, 85.04 (Finder) | 94.04.9SMA | 1 | FINDER
OP1 | 17.3" промышленный монитор, LED LCD, 1920x1080, проекционно-емкостный сенсорный экран, VGA + DVI + HDMI | IFC-MW217C | 1 | IFC
PC1 | Встраиваемый компьютер IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN (32G RAM/1Tb M.2/дополнительный вентилятор) | IFC-BOX-NS71-i7-12700T-32-1000-FAN | 1 | IFC
QF1;QF2 | Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 20A 6kA 30мА Тип-A 230В | S9D56620 | 2 | Systeme Electric
QF3 | Автоматический выключатель (АВ) C 20A 1P 6kA 230В | S9F22120 | 1 | Systeme Electric
QF4;SF1;SF3 | Автоматический выключатель (АВ) C 6A 1P 6kA 230В | S9F22106 | 3 | Systeme Electric
1QFU1...1QFU5;1QFU8;1QFU9;2QFU1;2QFU2;2QFU4;2QFU5;2QFU7;2QFU8 | Автоматический выключатель ВА-105 1P 1А B 250В DC | 13350DEK | 13 | DEKraft
1QFU6;2QFU3;2QFU6 | Автоматический выключатель ВА-105 1P 4А B 250В DC | 13352DEK | 3 | DEKraft
1QFU7 | Автоматический выключатель ВА-105 1P 2А B 250В DC | 13351DEK | 1 | DEKraft
QS1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 4P 40A IP54 С КРАСНОЙ РУКОЯТКОЙ НА ДВЕРЦУ 4 ВИНТАМИ С ЗАМКОМ | MSD40410R | 1 | Systeme Electric
QS1 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК КОНТАКТОВ 1НО+1НЗ ДЛЯ MSD 40/63A | MSD63F5 | 1 | Systeme Electric
S1 | Кнопка SB4 с подсветкой в сборе модульная 22мм синяя металл 24ВDC 1НО | SB4BW36B1 | 1 | Systeme Electric
SB1 | Кнопка аварийн ост SB4 в сборе 22мм 40мм повернуть для возврат металл 1НЗ | SB4BS8442 | 1 | Systeme Electric
SB1 | Защитный кожух для кнопки аварийного останова 60мм, желтый, полукруг | SB4BZ005 | 1 | Systeme Electric
SF2;SF4 | Автоматический выключатель (АВ) C 4A 1P 6kA 230В | S9F22104 | 2 | Systeme Electric
TR1 | Термостат UMT для охлаждения биметаллический ультратонкий, от -10..+80°C, 10А, 1NO, винт. клемма, на дин-рейку | 03UMT0801NO | 1 | Natclic
U1 | Блок питания PRO MAX 240W 24V 10A | 1478130000 | 1 | Wiedmuller
UPS | UPS модуль, 24V/24V 20A/10A | 1370050010 | 1 | Wiedmuller
W001...W007;W010;W011 | PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-1m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1м | 7901c | 9 | CABEUS
W008;W009 | PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-2m-LSZH Патч-корд S/FTP, категория 6а (10G), 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м | 7903c | 2 | CABEUS
WEA1 | Кабель FLEXICORE 110 3G0,75 | 3120001111 | 1 | FLEXICORE
WUSB1;WUSB2 | Кабель ExeGate USB 3.0 EX-CC-USB3-AMAM-1.8 Am Am, 1,8м 294774 | EX-CC-USB3-AMAM-1.8 | 2 | ExeGate
X0 | Клемма проходная CP4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32A, 1000V, серая | CP4 | 3 | ConnectWell
X0 | Клемма проходная CP4BU /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, 32A, 1000V, синяя | CP4BU | 1 | ConnectWell
X0 | Клемма защитного проводника CPG4 /6x54,8mm, push-in, 2 присоед., 4(max 6)mm2, желто-зеленая | CPG4 | 2 | ConnectWell
X0 | Крышка концевая EPCX4 /1,5mm, для клемм CX4,CXG4,CP4,CPG4, серая | EPCX4 | 1 | ConnectWell
X0.1...X0.3;X1...X3 | Клемма проходная CP2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24A, 1000V, серая | CP2.5 | 9 | ConnectWell
X0.1...X0.3;X1...X3 | Клемма проходная CP2.5BU /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24A, 1000V, синяя | CP2.5BU | 9 | ConnectWell
1XT1...1XT4;2XT1...2XT4;3XT1;X0.1;X1...X3 | Клемма защитного проводника CPG2.5 /5x49,7mm, push-in, 2 присоед., 2,5(max 4)mm2, желто-зеленая | CPG2.5 | 16 | ConnectWell
1XT1...1XT4;2XT1...2XT4;3XT1;X0.1...X0.3;X1...X3 | Крышка концевая EPCX2.5 /1,5mm, для клемм CX2.5,CXG2.5,CP2.5,CPG2.5, серая | EPCX2.5 | 15 | ConnectWell
XECT1;XETH0...XETH5 | Корпус розетки с креплением под DIN-рейку, на 1 порт | NMC-MB1P-DR-GY | 7 | NIKOMAX
XECT1;XETH0...XETH5 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6, экранированная, без инструмента Toolless | 7966c | 7 | CABEUS
XETH6 | Разъем RJ45, розетка на панель, IP67 | EW-LP24L-RJ45 | 1 | FUCON
XM1;XN | Клемма проходная CP2.5/4BU /5x74,7mm, push-in, 4 присоед., 2,5(max 4)mm2, 24A, 1000V, синяя | CP2.5/4BU | 10 | ConnectWell
XM1;XN | Крышка концевая EPCX2.5/4 /1,5mm, для клемм CX2.5/4,CXG2.5/4,CXK2.5/4,CP2.5/4,CPG2.5/4, серая | EPCX2.5/4 | 2 | ConnectWell
XPE | Шина PE земля комбинированный DIN-изолятор типа Стойка ШНИ-8х12-16-КС-Ж YNN10-812-16DP-K05 IEK | YNN10-812-16DP-K05 | 1 | IEK
XS1 | Модульная Розетка CHINT AC30-111 с заземляющим контактом на DIN-рейку | 775001 | 1 | CHINT
XSH | Опора AB/SS, из изоляционного материала, со стопорным винтом, используется на выбор для сборной шины 3 x 10 мм или 6 х 6 мм, цвет: серый | 0404428 | 2 | Phoenix Contact
XSH | Общая шина нейтрали NLS-CU, 3 мм x 10 мм, длина: 1000 мм | 0402174 | 1 | Phoenix Contact
XSH | Соединительные клеммы AKG 4 GNYE, тип подключения Винтовые зажимы, Ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,5 мм² - 6 мм², ширина: 7 мм, Цвет: желто-зел. | 0421029 | 1 | Phoenix Contact
XSH | Зажимы для экрана SK 8, обеспечивают соединение экрана кабеля с общей шиной, переходное сопротивление < 1 мΩ | 3025163 | 8 | Phoenix Contact
1XT1...1XT4;2XT1...2XT4;3XT1 | Двухъярусные клеммы PTTBS 1,5, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 16 A, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый | 3214657 | 47 | Phoenix Contact
1XT1...1XT4;2XT1...2XT4;3XT1 | Концевая крышка D-PTTBS 1,5/S, глубина: 41 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 78,6 мм, цвет: cерый | 3214699 | 9 | Phoenix Contact
XUSB1;XUSB2 | Разъем USB 3.0, розетка на панель, IP67 | EW-LP24L-USB | 2 | FUCON

## Клеммы
Клеммник | Номер изделия | Номер типа | Поперечное сечение | Маркировка клемм | Перемычка | Крышка | Метка | Ярус | Группа перемычки
X0 | CWL.CP4 | CP4 | 6 |  |  |  | L1 | 0
X0 | CWL.CP4 | CP4 | 6 |  |  |  | L2 | 0
X0 | CWL.CP4 | CP4 | 6 |  |  |  | L3 | 0
X0 | CWL.CP4BU | CP4BU | 6 |  |  |  | N | 0
X0 | CWL.CPG4 | CPG4 | 6 |  |  |  | PE | 0
X0 | CWL.CPG4 | CPG4 | 6 |  |  |  | PE | 0
X0 | CWL.EPCX4 | EPCX4
X0.1 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | L | 0
X0.1 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | N | 0
X0.1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
X0.1 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
X0.2 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | 1 | 0
X0.2 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | 2 | 0
X0.2 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | 3 | 0
X0.2 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | 4 | 0
X0.2 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
X0.3 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | 1L+ | 0 | 1
X0.3 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | 1L+ | 0 | 1
X0.3 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | 1M | 0 | 2
X0.3 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | 1M | 0 | 2
X0.3 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | 2L+ | 0
X0.3 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | 2M | 0
X0.3 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
X1 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | L | 0
X1 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | N | 0
X1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
X1 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
X2 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | L | 0
X2 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | N | 0
X2 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
X2 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
X3 | CWL.CP2.5 | CP2.5 | 4 |  |  |  | L | 0
X3 | CWL.CP2.5BU | CP2.5BU | 4 |  |  |  | N | 0
X3 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
X3 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M1 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M2 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M3 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M4 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M5 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M6 | 0 | 1
XM1 | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | M7 | 0 | 1
XM1 | CWL.EPCX2.5/4
XN | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | N1 | 0 | 1
XN | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | N2 | 0 | 1
XN | CWL.CP2.5/4BU | CP2.5/4BU | 4 |  |  |  | N3 | 0 | 1
XN | CWL.EPCX2.5/4
1XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
1XT1 | [6 empty] | M | 2
1XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
1XT1 | [6 empty] | 2 | 2
1XT1 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
1XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
1XT1 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
1XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
1XT2 | [6 empty] | M | 2
1XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
1XT2 | [6 empty] | 2 | 2
1XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
1XT2 | [6 empty] | 4 | 2
1XT2 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
1XT2 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
1XT2 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
1XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
1XT3 | [6 empty] | 2 | 2 | 1
1XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
1XT3 | [6 empty] | 4 | 2 | 1
1XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 5 | 1
1XT3 | [6 empty] | 6 | 2
1XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 7 | 1
1XT3 | [6 empty] | 8 | 2
1XT3 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
1XT3 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
1XT3 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
1XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
1XT4 | [6 empty] | M | 2
1XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
1XT4 | [6 empty] | 2 | 2
1XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
1XT4 | [6 empty] | 4 | 2
1XT4 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
1XT4 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
1XT4 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
2XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
2XT1 | [6 empty] | M | 2
2XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
2XT1 | [6 empty] | 2 | 2
2XT1 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
2XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
2XT1 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
2XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
2XT2 | [6 empty] | M | 2
2XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
2XT2 | [6 empty] | 2 | 2
2XT2 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
2XT2 | [6 empty] | 4 | 2
2XT2 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
2XT2 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
2XT2 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
2XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
2XT3 | [6 empty] | 2 | 2 | 1
2XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
2XT3 | [6 empty] | 4 | 2 | 1
2XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 5 | 1
2XT3 | [6 empty] | 6 | 2
2XT3 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 7 | 1
2XT3 | [6 empty] | 8 | 2
2XT3 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
2XT3 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
2XT3 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
2XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | L+ | 1
2XT4 | [6 empty] | M | 2
2XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
2XT4 | [6 empty] | 2 | 2
2XT4 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
2XT4 | [6 empty] | 4 | 2
2XT4 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
2XT4 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
2XT4 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 1 | 1
3XT1 | [6 empty] | 2 | 2 | 1
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 3 | 1
3XT1 | [6 empty] | 4 | 2 | 1
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 5 | 1
3XT1 | [6 empty] | 6 | 2 | 1
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 7 | 1
3XT1 | [6 empty] | 8 | 2 | 1
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 9 | 1
3XT1 | [6 empty] | 10 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 11 | 1
3XT1 | [6 empty] | 12 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 13 | 1
3XT1 | [6 empty] | 14 | 2 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 15 | 1
3XT1 | [6 empty] | 16 | 2 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 17 | 1
3XT1 | [6 empty] | 18 | 2 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 19 | 1
3XT1 | [6 empty] | 20 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 21 | 1
3XT1 | [6 empty] | 22 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 23 | 1
3XT1 | [6 empty] | 24 | 2 | 3
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 25 | 1
3XT1 | [6 empty] | 26 | 2 | 3
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 27 | 1
3XT1 | [6 empty] | 28 | 2 | 3
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 29 | 1
3XT1 | [6 empty] | 30 | 2 | 3
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 31 | 1
3XT1 | [6 empty] | 32 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 33 | 1
3XT1 | [6 empty] | 34 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 35 | 1
3XT1 | [6 empty] | 36 | 2 | 4
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 37 | 1
3XT1 | [6 empty] | 38 | 2 | 4
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 39 | 1
3XT1 | [6 empty] | 40 | 2 | 4
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 41 | 1
3XT1 | [6 empty] | 42 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 43 | 1
3XT1 | [6 empty] | 44 | 2
3XT1 | PXC.3214657 | PTTBS 1,5 | 1,5 |  |  |  | 45 | 1
3XT1 | [6 empty] | 46 | 2
3XT1 | PXC.3214699 | D-PTTBS 1,5/S
3XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
3XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
3XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
3XT1 | CWL.CPG2.5 | CPG2.5 | 4 |  |  |  | PE | 0
3XT1 | CWL.EPCX2.5 | EPCX2.5

## Модули ПЛК
Модуль | Позиция | Тип | Вид | Ссылка | Стрелка слева | Стрелка вправо | Марка провода | Цвет | Сечение | Выходы NPN
CPU.DI | CPU | AM5210808TN | Входы | /5.0
CPU.DO | CPU | AM5210808TN | Выходы | /5.0 | -1QFU5:1 / 4.3 |  | 1QFU5-1 | RD | 0,5 | да
A1 |  | GL20-1600END | Входы | /5.2 | -KBF1:24 / 7.3 | -2K1:13+ / 9.2 | 1QFU5-1 | RD | 0,5
A2 |  | GL20-1600END | Входы | /5.2 | -1K1:13+ / 8.3 |  | 1QFU5-1 | RD | 0,5
A3 |  | GL20-0016ETP | Выходы | /5.2 | -XM1:M5/4.8 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5
A4 |  | GL20-0016ETP | Выходы | /5.2 | -XM1:M5/4.8 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5

## Каналы ПЛК
Модуль | Вывод | Назначение | Марка провода | Цвет | Сечение | Элемент | Обозначение | Связь | Ссылка | Параметр
CPU.DI | A1 | Поток 1. Энкодер канал А | CPU-DI0 | BK | 0,5 |  |  | -1XT1:1 | 12.1
CPU.DI | A2 | Поток 1. Энкодер канал B | CPU-DI1 | BK | 0,5 |  |  | -1XT1:2 | 12.1
CPU.DI | A3 | Поток 2. Энкодер канал А | CPU-DI2 | BK | 0,5 |  |  | -2XT1:1 | 14.1
CPU.DI | A4 | Поток 2. Энкодер канал B | CPU-DI3 | BK | 0,5 |  |  | -2XT1:2 | 14.1
CPU.DI | A5 | БП - ОК | CPU-DI4 | BK | 0,5 |  |  | -U1:DC OK | 2.6
CPU.DI | A6 | Ошибка ИБП | CPU-DI5 | BK | 0,5 |  |  | -UPS:Input DC 24V:3 | 2.8
CPU.DI | A7 | Режим работа от батареи | CPU-DI6 | BK | 0,5 |  |  | -UPS:Input DC 24V:4 | 2.8
CPU.DI | A8 | Батарея заряжается | CPU-DI7 | BK | 0,5 |  |  | -UPS:Input DC 24V:5 | 2.8
CPU.DI | A9 | COM IN | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M3 | 4.7
CPU.DO | B1 | Колонна. Зеленый | CPU-Q0 | WH | 0,5 | Катушка | -K1 |  | /7.1
CPU.DO | B2 | Колонна. Желтый | CPU-Q1 | WH | 0,5 | Катушка | -K2 |  | /7.2
CPU.DO | B3 | Колонна. Красный | CPU-Q2 | WH | 0,5 | Катушка | -K3 |  | /7.2
CPU.DO | B4 | Колонна. Зуммер | CPU-Q3 | WH | 0,5 | Катушка | -K4 |  | /7.3
CPU.DO | B5 | Резерв | CPU-Q4 | WH | 0,5 | Катушка | -K5 |  | /16.8
CPU.DO | B6 | Резерв | CPU-Q5 | WH | 0,5 | Катушка | -K6
CPU.DO | B7 | Отключение ИБП | CPU-Q6 | WH | 0,5 | Катушка | -K7 |  | /2.8
CPU.DO | B8 | Подсветка кнопки квитирования | CPU-Q7 | WH | 0,5 | Лампа | -S1 |  |  | 24V BU
CPU.DO | B9 | COM OUT | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M3 | 4.7
A1 | A1 | Датчик камеры (1 поток) (опционально) +ZM-1SO1:4 | A1-DI0 | WH | 0,5 |  |  | -1XT2:1 | 12.3
A1 | A2 | Резерв +1KK1-XT2:2 | A1-DI1 | WH | 0,5 |  |  | -1XT2:2 | 12.3
A1 | A3 | Резерв +1KK1-XT2:3 | A1-DI2 | WH | 0,5 |  |  | -1XT2:3 | 12.3
A1 | A4 | Резерв +1KK1-XT2:4 | A1-DI3 | WH | 0,5 |  |  | -1XT2:4 | 12.4
A1 | A5 | Принтер1. Сигнал "Факт печати" | A1-DI4 | WH | 0,5 | ТТР | -1K1 |  | /15.3
A1 | A6 | Принтер1. Сигнал "Интерлок" | A1-DI5 | WH | 0,5 | ТТР | -1K2 |  | /15.4
A1 | A7 | Резерв | A1-DI6 | WH | 0,5 | ТТР | -1K3 |  | /12.6
A1 | A8 | Резерв | A1-DI7 | WH | 0,5 | ТТР | -1K4 |  | /12.7
A1 | B1 | Шкаф CPW Сигнал готовности автомата Bosch1 | A1-DI8 | WH | 0,5 | Перекл | -1K5 |  | /15.0
A1 | B2 | Резерв | A1-DI9 | WH | 0,5 | Перекл | -1K6 |  | /15.1
A1 | B3 | Сброс | A1-DI10 | WH | 0,5 | Перекл | -1K7 |  | /15.2
A1 | B4 | Шкаф CPW Датчик метки от автомата Bosch1 | A1-DI11 | WH | 0,5 | ТТР | -1K8 |  | /15.3
A1 | B5 | Резерв | A1-DI12 | WH | 0,5 | ТТР | -1K9
A1 | B6 | Резерв | A1-DI13 | WH | 0,5 | ТТР | -1K10
A1 | B7 | Резерв
A1 | B8 | Резерв
A1 | A9 | COM IN | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M4 | 4.7
A1 | B9 | COM IN | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M4 | 4.7
A2 | A1 | Датчик камеры (2 поток) (опционально) +ZM-1SO2:4 | A2-DI0 | WH | 0,5 |  |  | -2XT2:1 | 14.3
A2 | A2 | Резерв +1KK2-XT2:2 | A2-DI1 | WH | 0,5 |  |  | -2XT2:2 | 14.3
A2 | A3 | Резерв +1KK2-XT2:3 | A2-DI2 | WH | 0,5 |  |  | -2XT2:3 | 14.3
A2 | A4 | Резерв +1KK2-XT2:4 | A2-DI3 | WH | 0,5 |  |  | -2XT2:4 | 14.4
A2 | A5 | Принтер2. Сигнал "Факт печати" | A2-DI4 | WH | 0,5 | ТТР | -2K1 |  | /16.3
A2 | A6 | Принтер2. Сигнал "Интерлок" | A2-DI5 | WH | 0,5 | ТТР | -2K2 |  | /16.4
A2 | A7 | Резерв | A2-DI6 | WH | 0,5 | ТТР | -2K3 |  | /14.6
A2 | A8 | Резерв | A2-DI7 | WH | 0,5 | ТТР | -2K4 |  | /14.7
A2 | B1 | Шкаф CPW Сигнал готовности автомата Bosch2 | A2-DI8 | WH | 0,5 | Перекл | -2K5 |  | /16.0
A2 | B2 | Резерв | A2-DI9 | WH | 0,5 | Перекл | -2K6 |  | /16.1
A2 | B3 | Сброс | A2-DI10 | WH | 0,5 | Перекл | -2K7 |  | /16.2
A2 | B4 | Шкаф CPW Датчик метки от автомата Bosch2 | A2-DI11 | WH | 0,5 | ТТР | -2K8 |  | /16.3
A2 | B5 | Резерв | A2-DI12 | WH | 0,5 | ТТР | -2K9
A2 | B6 | Резерв | A2-DI13 | WH | 0,5 | ТТР | -2K10
A2 | B7 | Кнопка "Сброс ошибок" | A2-DI14 | WH | 0,5 | Кнопка НО | -S1
A2 | B8 | Кнопка "Аварийный останов" | A2-DI15 | WH | 0,5 | Кнопка НЗ | -SB1
A2 | A9 | COM IN | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M4 | 4.8
A2 | B9 | COM IN | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M4 | 4.8
A3 | A1 | Триггер камеры поток1 | A3-Q0 | WH | 0,5 |  |  | -1XT4:1 | 12.8
A3 | A2 | Резерв | A3-Q1 | WH | 0,5 |  |  | -1XT4:2 | 12.9
A3 | A3 | Резерв | A3-Q2 | WH | 0,5 |  |  | -1XT4:3 | 12.9
A3 | A4 | Резерв | A3-Q3 | WH | 0,5 |  |  | -1XT4:4 | 12.9
A3 | A5 | Резерв
A3 | A6 | Резерв
A3 | A7 | Резерв
A3 | A8 | Резерв
A3 | A9 | +24V | 1QFU4-1 | RD | 0,5 | Питание |  | -1QFU4:1 | 4.2
A3 | B1 | Шкаф CPW Сигнал останова автомат Bosch1 | A3-Q8 | WH | 0,5 | Катушка | -1K11 |  | /15.5
A3 | B2 | Шкаф CPW Сигнал пинг WatchDog автомата Bosch1 | A3-Q9 | WH | 0,5 | Катушка | -1K12 |  | /15.5
A3 | B3 | Шкаф CPW. Подсветка кнопки "Режим настройки автомата" Bosch1 | A3-Q10 | WH | 0,5 | Катушка | -1K13 |  | /15.6
A3 | B4 | Резерв | A3-Q11 | WH | 0,5 | Катушка | -1K14 |  | /15.7
A3 | B5 | Резерв | A3-Q12 | WH | 0,5 | Катушка | -1K15 |  | /15.8
A3 | B6 | Резерв
A3 | B7 | Резерв
A3 | B8 | Резерв
A3 | B9 | COM OUT | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M5 | 4.8
A4 | A1 | Триггер камеры поток2 | A4-Q0 | WH | 0,5 |  |  | -2XT4:1 | 14.8
A4 | A2 | Резерв | A4-Q1 | WH | 0,5 |  |  | -2XT4:2 | 14.9
A4 | A3 | Резерв | A4-Q2 | WH | 0,5 |  |  | -2XT4:3 | 14.9
A4 | A4 | Резерв | A4-Q3 | WH | 0,5 |  |  | -2XT4:4 | 14.9
A4 | A5 | Резерв
A4 | A6 | Резерв
A4 | A7 | Резерв
A4 | A8 | Резерв
A4 | A9 | +24V | 1QFU4-1 | RD | 0,5 | Питание |  | -1QFU4:1 | 4.2
A4 | B1 | Шкаф CPW Сигнал останова автомат Bosch2 | A4-Q8 | WH | 0,5 | Катушка | -2K11 |  | /16.5
A4 | B2 | Шкаф CPW Сигнал пинг WatchDog автомата Bosch2 | A4-Q9 | WH | 0,5 | Катушка | -2K12 |  | /16.5
A4 | B3 |  | A4-Q10 | WH | 0,5 | Катушка | -2K13 |  | /16.6
A4 | B4 | Резерв | A4-Q11 | WH | 0,5 | Катушка | -2K14 |  | /16.7
A4 | B5 | Резерв | A4-Q12 | WH | 0,5 | Катушка | -2K15 |  | /16.8
A4 | B6 | Резерв
A4 | B7 | Резерв
A4 | B8 | Резерв
A4 | B9 | COM OUT | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | Общий |  | -XM1:M5 | 4.8

## Питание 24В
Группа | Тип | Обозначение | Номинал | Марка провода | Цвет | Сечение | Связь | Ссылка | Связь 2 | Ссылка 2 | Подпись
1 | ввод |  |  | 1L+ | RD | 1,5 | -X0.3:1L+
1 | автомат | -1QFU1 | DC 1A 'C' | 1QFU1-1 | RD | 0,5 | -ES1:V+ | 5.8 |  |  | Питание коммутатора
1 | автомат | -1QFU2 | DC 1A 'C' | 1QFU2-1 | RD | 0,5 | -ES2:V+ | 5.0 |  |  | Питание коммутатора
1 | автомат | -1QFU3 | DC 1A 'C' | 1QFU3-1 | RD | 0,5 | -CPU:+24V | 5.0 |  |  | Питание ПЛК
1 | автомат | -1QFU4 | DC 1A 'C' | 1QFU4-1 | RD | 0,5 | -A3:A9 |  | -A4:A9 |  | Питание I/O
1 | автомат | -1QFU5 | DC 1A 'C' | 1QFU5-1 | RD | 0,5 | -U1:DC OK | 2.6 | -K1:A1 | 7.1 | Питание диагностики
1 | автомат | -1QFU6 | DC 4A 'C' | 1QFU6-1 | RD | 1,5 | -PC1:XPS:+ | 5.5 |  |  | Питание ПромПК
1 | автомат | -1QFU7 | DC 2A 'C' | 1QFU7-1 | RD | 1,5 | -OP1:+ | 5.5 |  |  | Питание монитора
1 | автомат | -1QFU8 | DC 1A 'C' | [7 empty] | Питание Резерв
1 | автомат | -1QFU9 | DC 1A 'C' | [7 empty] | Питание Резерв
2 | ввод |  |  | 1L+ | RD | 1,5 | -X0.3:1L+
2 | автомат | -2QFU1 | DC 1A 'C' | 2QFU1-1 | RD | 0,5 | -1XT1:L+ | 12.0 |  |  | Коробка 1КК1 =24В энкодер
2 | автомат | -2QFU2 | DC 1A 'C' | 2QFU2-1 | RD | 0,5 | -1XT2:L+ | 12.2 |  |  | Коробка 1КК1 =24В датчики
2 | автомат | -2QFU3 | DC 4A 'C' | 2QFU3-1 | RD | 1,5 | -1XT4:L+ | 12.8 |  |  | Коробка 1КК1 =24В камеры
2 | автомат | -2QFU4 | DC 1A 'C' | 2QFU4-1 | RD | 0,5 | -2XT1:L+ | 14.0 |  |  | Коробка 1КК2 =24В энкодер
2 | автомат | -2QFU5 | DC 1A 'C' | 2QFU5-1 | RD | 0,5 | -2XT2:L+ | 14.2 |  |  | Коробка 1КК2 =24В датчик
2 | автомат | -2QFU6 | DC 4A 'C' | 2QFU6-1 | RD | 1,5 | -2XT4:L+ | 14.8 |  |  | Коробка 1КК2 =24В камеры
2 | автомат | -2QFU7 | DC 1A 'C' | [7 empty] | Питание камеры (резерв)
2 | автомат | -2QFU8 | DC 1A 'C' | [7 empty] | Питание резерв
XM1 | ввод |  |  | 1M | DK BU | 1,5 | -X0.3:1M
XM1 | отвод вниз | M1 |  | XM1-M1 | DK BU | 0,5 | -H2:X2 | 2.6
XM1 | отвод вверх | M1 |  | XM1-M1 | DK BU | 0,5 | -ES2:V- | 5.0
XM1 | отвод вниз | M1 |  | XM1-M1 | DK BU | 0,5 | -KBF1:A2 | 2.6
XM1 | отвод вверх | M2 |  | XM1-M2 | DK BU | 0,5 | -ES1:V- | 5.8
XM1 | отвод вниз | M2 |  | XM1-M2 | DK BU | 1,5 | -PC1:XPS:- | 5.5
XM1 | отвод вверх | M2 |  | XM1-M2 | DK BU | 1,5 | -OP1:DC:- | 5.5
XM1 | отвод вниз | M2 |  | XM1-M2 | DK BU | 0,5 | -CPU:0V | 5.0
XM1 | отвод вверх | M3 |  | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | -CPU:B9
XM1 | отвод вниз | M3 |  | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | -CPU:A9
XM1 | отвод вверх | M3 |  | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | -HL1:0 | 7.1
XM1 | отвод вниз | M3 |  | XM1-M3 | DK BU | 0,5 | -S1:x1 | 7.8
XM1 | отвод вверх | M4 |  | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | -A1:B9
XM1 | отвод вниз | M4 |  | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | -A1:A9
XM1 | отвод вверх | M4 |  | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | -A2:B9
XM1 | отвод вниз | M4 |  | XM1-M4 | DK BU | 0,5 | -A2:A9
XM1 | отвод вверх | M5 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | -A3:B9
XM1 | отвод вниз | M5 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | -1K11:A2
XM1 | отвод вверх | M5 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | -A4:B9
XM1 | отвод вниз | M5 |  | XM1-M5 | DK BU | 0,5 | -2K11:A2
XM1 | отвод вверх | M6 |  | XM1-M6 | DK BU | 0,5 | -1XT2:M | 12.2
XM1 | отвод вниз | M6 |  | XM1-M6 | DK BU | 0,5 | -1XT1:M | 12.1
XM1 | отвод вверх | M6 |  | XM1-M6 | DK BU | 0,5 | -2XT1:M | 14.1
XM1 | отвод вниз | M6 |  | XM1-M6 | DK BU | 1,5 | -1XT4:M | 12.8
XM1 | отвод вверх | M7 |  | XM1-M7 | DK BU | 1,5 | -2XT4:M | 14.8
XM1 | отвод вниз | M7 |  | XM1-M7 | DK BU | 0,5 | -2XT2:M | 14.2

## Линии 230В
Автомат | Тип | Номинал | Утечка | Сечение | Питание L | Ссылка L | Питание N | Ссылка N | Клеммник | Кабель | Марка кабеля | Жилы | Зона | Розетки | Номинал розеток | Нагрузка L | Нагрузка N | Нагрузка PE | Ссылка нагрузки | Подпись
-QF1 | АВДТ | 20A 'C' | 30мА | 2,5 | -QS1:8 | 2.1 | -XN:N1 | 2.1 | X1 | W1LR1 | FLEXICORE 130H-нг(A)-HF | 3G2,5 | +ZM | 1XS1;1XS2;1XS3 | 16 A |  |  |  |  | Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 1)
-QF2 | АВДТ | 20A 'C' | 30мА | 2,5 | -QS1:6 | 2.1 | -XN:N1 | 2.1 | X2 | W1LR2 | FLEXICORE 130H-нг(A)-HF | 3G2,5 | +ZM | 1XS4;1XS5;1XS6 | 16 A |  |  |  |  | Питание лазера, дымоудаления и чиллера (поток 2)
-QF3 | АВ | 20A 'C' |  | 2,5 | -SF4:1 | 2.9 | -XN:N3 | 2.2 | X3 | WPW-TK1 | FLEXICORE 130H-нг(A)-HF | 3G2,5 | +ZM |  |  | +CP1-X0:L1 | +CP1-X0:N | +CP1-X0:PE | +CP1/2.1 | Питание ТК

## Инструкция
КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Лист «Проект»: заполните колонку «Значение». Обязателен только «Шифр» (напр. ВКС.АСПУ.2196.СС1). К шифру добавляется суффикс спецификации (В4).
Лист «Подписи»: фамилии и даты для основной надписи титульного листа (дату можно писать текстом «03.26»).
Лист «Спецификация»: одна строка — одна позиция. № п/п проставляется автоматически. Длинные наименования переносятся сами.
Лист «Клеммы»: одна строка — одна строка клеммного плана, в том же порядке, как на чертеже.
Клеммник — имя (X0, 1XT1 ...). Можно указать только в первой строке клеммника, ниже оставить пустым.
Метка — надпись клеммы справа (L1, PE, 1 ...). Пусто — для крышек и концевых пластин.
Ярус — 0 (одноярусная, по умолчанию, если есть метка), 1 и 2 — верхний/нижний ярус двухъярусной клеммы, «-» — без риски.
Для второго яруса двухъярусной клеммы добавьте строку, где заполнены только Метка и Ярус=2.
Группа перемычки — одинаковый номер у клемм, соединённых перемычкой (внутри одного клеммника).
«Общее количество клемм» считается автоматически: клеммы с заполненным «Поперечным сечением».
СХЕМА Э3 (листы входов/выходов ПЛК)
Лист «Модули ПЛК»: одна строка — один модуль (CPU, A1 ...). Вид — «Входы» или «Выходы».
Ссылка — где модуль изображён целиком (напр. /5.0), выводится под обозначением.
Для входов: «Стрелка слева» — откуда приходит питание контактов реле и кнопок (напр. -KBF1:24 / 7.3), «Стрелка вправо» — куда питание уходит дальше; провод — марка/цвет/сечение этого провода.
Для выходов: «Стрелка слева» — общий провод катушек (напр. -XM1:M5/4.8); «Выходы NPN» = да, если модуль коммутирует минус (у катушки A2 — к выходу).
Лист «Каналы ПЛК»: одна строка — один вывод модуля, в порядке слева направо.
Элемент (для входов): пусто — провод со стрелкой от «Связь»; ТТР — контакт твердотельного реле 13+/14; Перекл — перекидной контакт 11/14/12; Кнопка НО; Кнопка НЗ; Общий — COM модуля (стрелка вправо к «Связь»).
Элемент (для выходов): пусто — провод стрелкой вниз к «Связь»; Катушка; Лампа; Общий — COM OUT (стрелка вправо); Питание — +24V модуля (приходит справа).
Обозначение — позиционное обозначение реле/кнопки (-2K1). Ссылки между катушками и контактами проставляются автоматически.
Ссылка — вручную, если элемент на другом (не генерируемом) листе: у стрелки — лист.столбец цели (12.1), у контакта — где катушка (/16.3), у катушки — где контакт.
Параметр — надпись у катушки/лампы (=24V).
Вывод без провода и элемента (резерв) рисуется только с подписью.
ПИТАНИЕ 24 В (лист «Питание 24В»): строки по группам.
Группа автоматов (напр. 1): строка «ввод» — откуда питание шины (Связь, провод); строки «автомат» — Обозначение (1QFU1), Номинал (DC 1A 'C'), провод, Связь/Ссылка — куда идёт (напр. -ES1:V+), Связь 2 — второй потребитель, Подпись — надпись в рамке.
Шина минусов (Группа = имя клеммника, напр. XM1): «ввод» и строки «отвод вверх» / «отвод вниз» — Обозначение = клемма (M1), провод, Связь (-ES1:V-).
Ссылки лист.столбец на стрелках можно не писать — если потребитель есть на листах ПЛК, ссылка подставится сама.
ЛИНИИ 230 В (лист «Линии 230В»): строка — отходящая линия: Автомат (QF1), Тип (АВДТ или АВ), Номинал (20A 'C'), Утечка (30мА), Сечение, Питание L (-QS1:8) и N (-XN:N1), Клеммник (X1), Кабель (W1LR1), Марка кабеля, Жилы (3G2,5), Зона (+ZM), Розетки (1XS1;1XS2;1XS3) или Нагрузка L/N/PE (стрелки), Подпись. Марки проводов (QF1-1, QF1-N1, QF1-2, QF1-N2) ставятся сами.
«Первый лист ПЛК в схеме» (лист «Проект»): если перед листами ПЛК в схеме должны идти другие листы (силовая часть и т.п.), укажите номер, с которого начинать — нумерация и ссылки будут с учётом этого.